СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі послуг

Експертне обстеження технічного стану об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №1 в м.Сокаль Львівської області» від 07 травня 2026 року

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

| Найменування замовника: | Сокальська міська рада Львівської області |
| --- | --- |
| Місцезнаходження замовника: | 80001, Україна , Львівська обл., місто Сокаль, вулиця Шептицького, будинок 26. |
| Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 26205171 |
| Категорія замовника: | Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». |

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Експертне обстеження технічного стану об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №1 в м.Сокаль Львівської області», ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (з особливостями) UA-2026-05-26-010384-a.

Розмір бюджетного призначення: 165 780,00 грн з ПДВ ,  за рахунок коштів місцевого бюджету, КЕКВ 3122, КПКВ 7330.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: : 165 780,00 грн з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості  закупівлі  здійснювався з урахуванням  примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Замовник використовував, як загальнодоступну інформацію щодо ціни послуг, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, тощо), так і інформацію, отриману шляхом проведення попередніх ринкових консультацій та комерційних пропозицій .

Обґрунтування технічних, якісних характеристик

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ЗІ ЗМІНАМИ

на закупівлю послуг із експертного обстеження технічного стану об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №1 в м.Сокаль Львівської області»

(код ДК 021:2015: 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань)

1.Замовник : Сокальська міська рада Львівської області.

2. Назва та місце розташування об’єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №1 в м.Сокаль Львівської області», Сховище №1, А-1, ІІІ клас,  Львівська обл., Шептицький р-н., м.Сокаль, вул.Яворницького, 105.

3. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

4. Підстава: Наказ МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», Рішення сесії Сокальської міської ради Львівської області №2486 від 19.03.2026 року «Про  внесення змін до Програми розвитку та підтримки об’єктів комунальної власності в Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки».

5. Мета: проведення експертного обстеження об’єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №1 в м.Сокаль Львівської області» для визначення поточного технічного стану захисної споруди цивільного захисту, у т.ч. інженерних систем, обладнання, комунікацій, визначення міцнісних характеристик матеріалів основних несучих конструкцій, проведення детального аналізу існуючих конструктивів, у т.ч. об’ємно-планувальних рішень, вимогам ДБН В.2.2-5:2023, проведення перевірних розрахунків конструкцій на навантаження згідно з вимогами ДБН В.2.2-5:2023, складання технічного звіту й завдання на реконструкцію захисної споруди цивільного захисту.

6. Вихідні дані: Замовник надає Технічний паспорт на захисну споруду цивільного захисту.

6.1. Основні характеристики об’єкта:

- об’єм будівлі, куб.м – 5304 куб.м.

- загальна площа будівлі, кВ.м. – 1439,3 кв.м.

7. Стислий зміст етапів або структури виконання робіт

Виконання робіт включає:

- повне візуальне обстеження конструкцій захисної споруди цивільного захисту;

- обміри конструктивних елементів, необхідних для обстеження;

- обстеження технічного стану конструкцій, складання відомостей дефектів;

- інструментальне обстеження (визначення міцнісних характеристик матеріалів основних несучих конструкцій), визначення відповідності отриманих результатів вимогам, що містяться у ДБН В.2.2-5:2023;

- аналіз існуючих конструктивів захисної споруди цивільного захисту вимогам ДБН В.2.2-5:2023:

- складання переліку існуючих конструктивів, визначення можливого функціонального призначення, аналіз відповідності вимогам ДБН В.2.2-5:2023, складання переліку невідповідностей, переліку необхідних додаткових приміщень, обладнання тощо;

- попередні перевірні розрахунки конструкцій захисної споруди цивільного захисту на навантаження згідно з вимогами   ДБН В.2.2-5:2023;

- складання звіту про технічне обстеження, складання переліку технічних заходів, спрямованих на приведення об’єкта цивільного захисту у відповідність до вимог ДБН В.2.2-5:2023 (за технічної можливості проведення таких заходів згідно з результатами технічного обстеження);

- складання висновку за результатами технічного обстеження.

8. Умови виконання робіт, що забезпечуються Замовником

Замовник забезпечує доступ до приміщень захисної споруди цивільного захисту  та створення робочого місця у цих приміщеннях.

9. Умови виконання робіт і перелік документації які забезпечуються Виконавцем

Виконавець передає Замовнику Технічний звіт на паперовому (не менше 2-х примірників) та електронному носіях.

10. Вимоги до форми та змісту результатів виконання робіт

Результатом виконання робіт є Технічний звіт, зміст та структура якого визначена ДСТУ 3008:2015.

| № з/п | Перелік та склад Робіт | Ціна за одиницю без/з ПДВ, грн | Одиниця виміру | Кіль- кість, одиниць | Сума без/з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повне візуальне обстеження конструкцій захисної споруди цивільного захисту |  |  |  |  |
|  | Обміри конструктивних елементів, необхідних для обстеження |  |  |  |  |
|  | Обстеження технічного стану конструкцій, складання відомостей дефектів |  |  |  |  |
| 2 | Інструментальне обстеження (визначення міцнісних характеристик матеріалів основних несучих конструкцій), визначення відповідності отриманих результатів вимогам, що містяться у ДБН В.2.2-5:2023 |  |  |  |  |
| 3 | Аналіз існуючих конструктивів захисної споруди цивільного захисту вимогам ДБН В.2.2-5:2023: - складання переліку існуючих конструктивів, визначення можливого функціонального призначення, аналіз відповідності вимогам ДБН В.2.2-5:2023, складання переліку невідповідностей, переліку необхідних додаткових приміщень, обладнання тощо |  |  |  |  |
| 4 | Попередні перевірні розрахунки конструкцій захисної споруди цивільного захисту на навантаження згідно з вимогами ДБН В.2.2-5:2023 |  |  |  |  |
|  | Складання звіту про технічне обстеження, складання переліку технічних заходів, спрямованих на приведення об’єкта цивільного захисту у відповідність до вимог ДБН В.2.2-5:2023 (за технічної можливості проведення таких заходів згідно з результатами технічного обстеження) |  |  |  |  |
|  | Складання висновку за результатами технічного обстеження. |  |  |  |  |